| Type of CP Meter / Тип измерительного прибора электрохимического потенциала |  | Date / Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Location / Местоположение: |  | Client / Клиент |  |
| Dive No / Номер спуска |  | Diver / Водолаз |  |
| Calibrated by / Кем откалиброван |  |  |  |

- ENSURE CP METER IS FULLY CHARGED / УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН

- SELECT PROBE REQUIRED FOR TASK / ВЫБЕРИТЕ ДАТЧИК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ

- CONNECT PROBE TO CP METER / СОЕДИНИТЕ ДАТЧИК С ПРИБОРОМ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

- IMMERSE UNIT IN SEAWATER FOR 1 HOUR PRIOR TO USE / ПОГРУЗИТЕ УСТРОЙСТВО В МОРСКУЮ ВОДУ НА 1 ЧАС ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- CALIBRATE AGAINST KNOWN TEST SAMPLES / ОТКАЛИБРУЙТЕ ПО ИЗВЕСТНЫМ ЭТАЛОННЫМ ОБРАЗЦАМ

- THE MOST CONVENIENT CHECK READINGS SHOULD BE TAKEN AGAINST / СНИМИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПО:

- FREELY CORRODING MILD STEEL:- -400mv TO -650mv / СВОБОДНО КОРРОДИРУЮЩЕЙ МЯГКОЙ СТАЛИ :- -400мВ ДО  -650мВ

- PURE ZINC:- -1000mv TO -1050mv / ЧИСТОМУ ЦИНКУ: - -1000мВ ДО -1050мВ

| Pre Dive Calibration Reading / Проверка калибровки перед спуском |  |
| --- | --- |
| Mild Steel or Zinc / Мягкая сталь или цинк |  |
| READING in MV / ПОКАЗАНИЕ в мВ |  |
| Post Dive Calibration Reading / Проверка калибровки после спуска |  |
| MILD STEEL or ZINC / Мягкая сталь или цинк |  |
| READING in MV / ПОКАЗАНИЕ в мВ |  |