## АСОР
[12 empty] | Severity | Likelihood | Likelihood tranf initial | Likelihood tranf residual | Initial | residual | Risk
[8 empty] | BL_FRM-VSL-09-1312-018 |  |  |  | 1 | A |  |  |  |  | L
|  | АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ РАБОТ (АСОР) | [5 empty] | File 09 / Папка 09 |  |  |  | 2 | B |  |  |  |  | M
Retention 3 Year / Срок хранения документа 3 года
[12 empty] | 3 | C |  |  |  |  | H
Название судна | [5 empty] | Описание работ | Работа с электрооборудованием | Номер оценки рисков | BL_FRM-VSL-09-1312-018 |  |  | 4 | D
Дата |  |  | Исходный риск |  |  | Оборудование | Электрическое оборудование |  | Остаточный риск |  |  | 5 | E
Этап | Этапы работ | Источник опасности / Энергия / Сценарий потенциального несчастного случая | Степень тяжести | Вероятность | Исходный риск | Меры контроля для снижения риска |  |  | Степень тяжести | Вероятность | Риск
1 | Работа с электрооборудованием | Поражение электрическим током и/или возможная смерть | 4 | D | H | 1) Все устанавливаемое или используемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам безопасности. 2) Должна быть внедрена безопасная система работ, персонал должен быть ознакомлен с системами и процедурами (система блокировки и маркировки). 3) Работники должны осмотреть все оборудование на наличие дефектов перед использованием. 4) В отношении всего оборудования должен действовать приемлемый и достаточный график техобслуживания. 5) Электрооборудование должно быть отключено (система блокировки и маркировки) перед выполнением работ или техобслуживанием. 6) Работа электрика в одиночку на системах под напряжением запрещается. 7) Работа на оборудовании под напряжением без документально оформленной системы работ или согласованной компанией процедуры «строго воспрещается». |  |  | 1 | D | L |  |  | 4 | 4 | 8 | 5
2 | Работа с электрооборудованием | Электрический ожог | 4 | C | M | 1) Работники должны осмотреть все оборудование на наличие дефектов перед использованием. 2) Электрические системы должны быть опробованы до начала каких-либо работ для обеспечения обесточивания и/или отключения систем. |  |  | 1 | D | L |  |  | 3 | 4 | 7 | 5
3 | Работа с электрооборудованием | Пожары электрического происхождения | 3 | D | M | 1) После использования все отходы подлежат обязательной утилизации надлежащим образом. 2) Хранение горючих материалов вблизи проводников запрещается. 3) Возле помещений должны находиться средства пожаротушения в достаточном количестве. |  |  | 1 | D | L |  |  | 4 | 4 | 7 | 5
4 | Работа с электрооборудованием | Взрыв | 3 | D | M | 1) Участки потенциального риска должны пройти оценку с внедрением приемлемых мер контроля или предосторожности. 2) Постоянно должны поддерживаться высочайшие стандарты чистоты и порядка. 3) Электрооборудование должно быть отключено, если не используется. |  |  | 1 | D | L |  |  | 4 | 4 | 7 | 5
5 | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Анализ степени опасности работ подлежит обсуждению на инструктаже в начале каждой смены как минимум.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вставите строки сверху, колонка «Исходный риск» не окрасится в цвет автоматически. См. вкладку «Матрица оценки риска» и добавьте соответствующий цвет вручную.
Учетная документация по инструктажам на рабочем месте
В рамках процедур ООО "Боллард" по предварительному планированию работ, необходимо провести задокументированный инструктаж на рабочем месте. Все рабочие, участвующие в выполнении работ, должны присутствовать на инструктаже на рабочем месте. После инструктажа следует передать Журнал инструктажа на рабочем месте вахтенному офицеру на мостике или в машинном отделении в зависимости от обстоятельств для внесения записи о проведенном инструктаже.
Необходимо проверить следующие пункты:
1 | Использование подготовленного АСОР как основы для инструктажа на рабочем месте.
2 | Обсуждение всех выполняемых этапов работ.
3 | Полный обзор и обсуждение составленного АСОР с особым вниманием на выявленные опасности и методы их контроля / устранения.
4 | Подробное информирование о потенциально опасных факторах по каждому этапу работ;
5 | * Проследите, чтобы все выявленные дополнительные опасные факторы прошли оценку, сведены к минимуму и были отмечены в разделе ниже.
6 | Назначение обязанностей каждого работника в составе рабочего персонала.
7 | Обеспечение осмотра всех требуемых инструментов перед использованием, а также их надежного, исправного и рабочего состояния.
8 | Контроль ознакомления всеми членами рабочей группы с используемыми инструментами или оборудованием, а также соответствующих знаний и умений лица, назначенного для работы с инструментом или оборудованием.
9 | Учет эргономических факторов при использовании инструментов или других действий, которые могут потребовать повторяемых движений в течение длительного времени. Инструктирование персонала относительно смены руки, смены положения тела, необходимости регулярных перерывов, а также принятие мер по замене персонала, если потребуется при выполнении такого рода работ.
10 | Обеспечение наличия и использования соответствующих исправных СИЗ.
11 | Проверка исправности аппаратуры связи, методы связи согласованы и опробованы.
12 | Обеспечение понимания всеми периметра участка работ, установки достаточных предупреждающих знаков, а также наличия копии наряда-допуска и АСОР при входе на рабочую площадку.
13 | Организация осмотра, уборки и освобождения рабочих зон в зависимости от обстоятельств.
14 | Настойчивая рекомендация в отношении полномочий и обязанности каждого работника по «остановке работ» при обнаружении условия, небезопасного для персонала, оборудования, или которое может привести к загрязнению.
15 | После выполнения всего вышеизложенного проверьте еще раз имеются ли у кого-либо сомнения, вопросы или другие требования. Если нет, внесите запись в журнал на мостике/в машинном отделении и приступайте к производству работ.
* Руководитель работ несет ответственность за оценку дополнительных рисков в нижеследующих ячейках по каждому этапу, которые могут иметься в результате условий на месте, таких как погодные условия, волнение моря или тип судна.
Full Name / ФИО |  | Job Title / Должность | Signature / Подпись |  |  |  | Comments, if any "SAFETY IS MY PERSONAL VALUE" / Замечания, если имеются «БЕЗОПАСНОСТЬ - МОЯ ЛИЧНАЯ ЦЕННОСТЬ»
Я присутствовал в течение всего инструктажа на рабочем месте. Проставляя свою подпись, я заявляю, что понимаю опасные факторы, предъявляемые ко мне требования, и подтверждаю свою соответствующую квалификацию и опыт для выполнения данных работ.
ФИО Руководителя работ |  | Дата инструктажа на рабочем месте | Обзор АСОР после выполнения работ
Отметьте что-либо в отношении данного АСОР, что может быть оптимизировано, например, конкретные этапы работ или дополнительные риски, которые следует включить как постоянные.
Руководитель работ должен приобщить к документации составленный и проверенный АСОР.