| Vessel / Судно |  |  |  |  |  | Place / Участок |  |  |  |  |  |  |  | Date/ Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| This Hotwork Permit form is required for any operation involving open flames or producing heat and / or sparks, outside vessel's dedicated workshops. This includes, but is not limited to: Brazing, cutting grinding soldering, gauging. This form must always be issued despite any hotwork permit from port authorities, etc. Настоящий наряд-допуск требуется для любых операций, предполагающих использование открытого пламени или связанных с образованием высокой температуры и/или искр, за пределами специализированных судовых мастерских. К этому, среди прочего, относятся: пайка тугоплавким припоем, газорезка, зачистка абразивным кругом, пайка легкоплавким припоем. Данная форма обязательна для выпуска, независимо от наличия наряда-допуска, выданного портовыми властями и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Work location/ Место работ: |  |  |  |  |  |  | Date start/ Дата начала: |  |  |  |  |  |  |  | Start time/ Время начала: |  |  | Hrs/ч |  |  |
| Hotwork due to/ Необходимость огневых работ вызвана: |  |  |  |  |  |  | By/ ФИО: |  |  |  |  |  |  |  | Expires/ Истекает: |  |  | Hrs/ч |  |  |
| Resp. Officer/ Ответственный офицер: |  |  |  |  |  |  | Pers. Involved / Участвующие лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verification below is to be completed by ship's officer preferably at least 6 hrs before work is started / Указанные ниже проверки должны быть выполнены судовым офицером не менее, чем за 6 часов до начала работ (желательно) |  |  |  |  |  |  |  |  | The following precautionary measures are to be checked by the person/Welder prior/during hotworks / До/в ходе огневых работ исполнитель/сварщик должен проверять следующие меры предосторожности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hotwork is approved by the TSI / Огневые работы утверждены Техническим руководителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hotwork is carried out by qualified/ experienced personnel / Огневые работы выполняются квалифицированным/опытным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Welding/ cutting/ gauging equipment in reliable condition/ Оборудование для сварки/резки/пайки исправно и надежно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gas and Oxygen bottles are stowed in upright position / Баллоны с газом и кислородом закреплены вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prevention of damage to welding-cabled/ gas-, oxygen- hoses are taken./ Приняты меры против повреждения шлангов / кабелей для резки/сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bunker line and/ or equipment is purged (if applicable)/ Трубопровод бункеровки и/или оборудование продуты (если применимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPE / safety equipment is worn by performing personnel./ Исполнители используют средства индивидуальной защиты / снаряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bunker line and/ or equipment is blanked (if applicable)/ Трубопровод бункеровки и/или оборудование заглушены (если применимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Combustible materials are removed from workspot to a horizontal distance of at least 10 m or are protected with fireproof shields or protective fireproof cloth. / Горючие материалы перемещены с участка работ в сторону не ближе 10 м или укрыты негорючими тканями или экранами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firewatch arranged who is acquainted with use of fire fighting equipment./ Поставлен страхующий для наблюдения за возможными возгораниями, способный обращаться со средствами пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Communication means arranged (Walki Talkie) or firewatch acquainted with means of raising fire / Налажена связь (по рации), или страхующий знает, как поднять пожарную тревогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | All joints or openings within 10 m of workspot are satisfactory covered or closed./ Все стыки или проемы в пределах 10 м от участка работ закрыты или накрыты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Gas-Free Certificate”has been issued by responsible authorities Explosive atmosphere in area eliminated (see note)./ Акт об отсутствии загазованности выдан ответственной организацией. Взрывоопасная атмосфера в зоне работ устранена (см. примечание). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Work area/ floor has been swept and checked for flammable liquids/ vapours/ Зона работ/пол выметен и проверен на отсутствие огнеопасных жидкостей/паров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Welding in red painted areas not allowed./ Сварка в зонах, окрашенных в красный цвет, запрещена |  |  |  |  |  |  | Fire-extinguisher ready for immediate use/ Огнетушители готовы к немедленному использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatic fire detection disabled shortly before commencement of hotwork (if applicable)/ Система автоматического обнаружения пожара отключена незадолго до начала огневых работ (если применимо) |  |  |  |  |  |  | Water hose under pressure and ready for use/ Пожарный рукав находится под давлением и готов к использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Master advised about hotwork/ Капитан проинформирован об огневых работах |  |  |  |  |  |  | Firewatch is checking the adjacent spaced (with emphasis on the underlying spaces)/ Наблюдатель проверяет прилегающие помещения (особенно расположенные ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Special conditions / precautions/ combustibles on adjacent spaces (speficy)/ Специальные условия / меры предосторожности / в отношении горючих веществ в прилегающих пространствах (указать) |  |  |  |  |  |  | Firewatch instructed to check location for at least 30 minutes after termination of hotwork/ Наблюдателю дано указание проверять зоны вокруг в течение, как минимум, получаса по окончании огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ample ventilation to remove smoke/ vapour from the work area./ Организована эффективная вентиляция для удаления дыма / паров из зоны работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Note: Only after a “Gas-Free Certificate”has been issued by a competent authority, “hotwork”is permitted to be executed on/ in compartments containing or having contained combustible liquids (such as Fuel-oil, Lubrication-oil or any other combustible/ vapour liquid. (LEL<1%) / *Примечание: Огневые работы разрешается выполнять на/ в отсеках, которые содержат или содержали горючие жидкости (напр., мазут, смазочные масла или другие горючие вещества/пары жидкости (НКПР<1%)) только после выдачи акта об отсутствии загазованности компетентным органом. |  |  |  |  |  |  |  | Last Minute Risk Assessment shortly before starting the job./ Последняя контрольная проверка риска проводится непосредственно перед началом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I did verify the work area and confirm that all above mentioned precautions are taken./ Я действительно проверил зону работ и подтверждаю, что вышеперечисленные меры предосторожности приняты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Signature Resp. Officer:/ Подпись ответственного офицера |  |  |  |  |  |  | Signature person involved:/ Подпись исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| After signing, copies to be posted on the notice boards at messroom, control room and bridge (chart table)./ После подписания копии НД размещаются на досках объявлений в комнате приема пищи, ЦПУ и на мостике (прокладочный стол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| After completion of the above checklist it is considered safe to start the hotworks. This permit is valid for one day / 24 hrs only / После заполнения данного проверочного листа условия выполнения огневых работ считаются безопасными. Данный наряд-допуск действителен в течение одного дня / одних суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| This part to be completed by Master after performing the hotwork / Заполняется Капитаном по завершении огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Firewatch checked location for at least 30min. after completion of hotworks./ Наблюдатель проверил рабочую зону не менее, чем через 30 минут по завершении огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date/ Дата |  |  | Time/ Время |  |  |
|  |  | Fire detection reactivated (if applicable)/ Средства пожарной сигнализации включены (если применимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date/ Дата |  |  | Time/ Время |  |  |
|  |  | Signature Master/ Подпись капитана |  |  |  |  |  | Name/ Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (or duty replacement) /(или замещающего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано

РТЭ ______________________________/________________/____________

Подпись                                        ФИО                      Дата

ОТ ______________________________/_______________/______________

Подпись                                        ФИО                     Дата

МБ____________________________/______________/_________________

Подпись                                      ФИО                      Дата