| Section 1 – To be completed by the person carrying out the work / Раздел 1 - заполняется исполнителем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System / Система |  |  |  |
| Only applicable for / Применимо только к | 1 2 3 | All 440Vac or 380 applications / Всем потребителям 440 или 380 В пер.тока 220Vac if open voltage is present (in other words, not for exchange in lightbulb) / потребителям 220 В, если имеется напряжение разомкнутой цепи (другими словами, не для замены лампочек) 24 Vdc if current is more than 0.5 A / потребителям 24 В пост.тока, если сила тока более 0,5 А |  |
| Description of work / Описание работы |  |  |  |
| Work to be done by / Работу выполнить к сроку |  |  |  |
| Date (dd-mm-yy) / Дата (дд-мм-гг) |  |  | Time / Время: |

| Section 2 – Electrical circuits to be worked on and isolated method / Раздел 2 - Электрические цепи для выполнения работ и метод отключения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Circuit – description and isolation Цепь - описание и отключение | Circuit isolation by: Цепь отключил (кто): | Circuit checked by: Цепь проверил (кто): |

| Section 3 – To be completed by the person carrying out the work / Заполняется исполнителем работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I am satisfied that / Я удовлетворен тем, что; |  |  |  |
| Tick box / Отметьте галочкой | The circuits described above are isolated / Вышеперечисленные цепи отключены |  |  |  |
|  | The circuits cannot be isolated but the special precautions taken are adequate and that is |  |  |  |
|  |  | safe to work for commence of work./ Цепи не могут быть отключены, но приняты особые меры предосторожности, и безопасные условия для начала работ обеспечены |  |  |
| Name / Ф.И.О. |  |  | Signature / Подпись |  |

| Section 4 – Authorisation, to be completed by a Ch. Engineer or the ships Electrician / Раздел 4 - Разрешение, заполняемое старшим механиком или электриком судна |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Special Conditions / Особые условия; |  |  |  |  |  |
| Tick box Отметьте галочкой | I am satisfied that the circuits described in Section 2 are in fact isolated and that it is safe for the work outlined in Section 1 to commence / Я удовлетворен тем, что цепи, указанные в Разделе 2, отключены, и безопасные условия для начала работ, указанных в Разделе 1, обеспечены |  |  |  |  |  |
|  | I am satisfied that the circuits described in Section 2 cannot be isolated for the work to take |  |  |  |  |  |
|  |  | place, however it is safe to perform the job provided that the precautions listed as |  |  |  |  |
|  |  | Special conditions are complied with. / Я удовлетворен тем, что цепи, описанные в Разделе 2, не могут быть отключены на время выполнения работ, но работы могут быть выполнены безопасно при условии соблюдения мер предосторожности, перечисленных как Особые условия |  |  |  |  |
| Permit valid from / Допуск действителен с |  |  | Date / Дата: | Time / Время: |  |  |
| Permit valid until / Допуск действителен до |  |  | Date / Дата: | Time / Время: |  |  |
| Name / Ф.И.О. |  |  |  |  | Signature / Подпись |  |

Согласовано

РТЭ ______________________________/________________/____________

Подпись                                        ФИО                      Дата

ОТ ______________________________/_______________/______________

Подпись                                        ФИО                     Дата

МБ____________________________/______________/_________________

Подпись                                      ФИО                      Дата

| Section 5 – Cancellation/ Re-commissioning / Раздел 5 - Отмена/ Возобновление To be completed by the person carrying out the work / заполняется исполнителем работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tick box/ Отметьте галочкой | The work is complete and equipment has been re-commisioned / Работа выполнена, оборудование введено в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | The work is NOT complete and equipment must remain isolated / Работа НЕ выполнена, оборудование должно оставаться отключенным |  |  |  |  |
|  |  | Reason/ Причина: |  |  |  |
|  | This permit has been cancelled because of/ Данный наряд-допуск отменен по следующей причине: |  |  |  |  |
|  | Date/ Дата: |  | Time/ Время: |  |  |
| Name/ Ф.И.О. |  |  |  | Signature/ Подпись |  |