| Checklist to be completed prior work / Проверочный лист заполняется до начала работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Can the hot works be safely completed without the use of a Hot Work Permit? / Огневые работы могут быть безопасно выполнены без использования наряда-допуска? |  |
| 2 | Has the bridge or engine room watch-keeper been informed? / Вахтенный на мостике или в машинном отделении информирован? |  |
| 3 | Is the vessel outside the 500m zone of an offshore facility?/ Судно находится за пределами 500-метровой зоны морского объекта? |  |
| 4 | Is the work area clear of combustible materials? / Зона работ освобождена от горючих материалов? |  |
| 5 | Has consideration been given to fire risk on opposite side of bulkhead or deck?/ Риск возгорания на обратной стороне переборки или палубы рассмотрен? |  |
| 6 | Have bunkering operations ceased (if applicable)? / Остановлены ли операции бункеровки (если применимо)? |  |
| 7 | Are fire extinguishers in place? / Огнетушители размещены? |  |
| 8 | If fire detection system has been disabled for area, has this been communicated to all parties? / Если системы пожаротушения отключены для данной зоны, все ли стороны извещены об этом? |  |
| 9 | Is the welding / burning equipment in good order? / Сварочное оборудование / горелки в исправном состоянии? |  |
| 10 | Has authorisation from Offshore /Port authority been given (if applicable)? / Разрешение от властей на берегу/ в порту получено (если применимо)? |  |

Notes / Примечания:

Note: - For the operation to proceed all checklist boxes are required to have an affirmative

response. /

Примечание: - Работы могут быть начаты только при условии утвердительного ответа по всем вышеуказанным позициям