Журнал учета Хладогента  в рамках обязательства по ведению учета в отношении оборудования охлаждения и кондиционирования воздуха

Настоящая Форма учета  позволяет обеспечить соответствие правилу 12 Приложения VI к Конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL), 1005/2009 и 842/2006 с изменениями.

Отдельная Форма учета должена быть составлена по каждой системе охлаждения, содержащей от 3 кг хладагента.

| ЛИСТ ЗАПИСИ ЖУРНАЛА УЧЕТА ХЛАДОГЕНТА В ЦЕЛЯХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ VI К КОНВЕНЦИИ MARPOL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| Название судна: |  |  |  | IMO No. |  |  |
| Обслуживаемая охлаждающая установка: |  |  |  |  |  |  |
| Тип хладагента: |  |  | Количество хладагента (кг): |  |  |  |
| Добавления хладагента |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Инженер/Компания | Добавленное кол-во, кг |  |  | Причина для добавления |  |
| Удаление хладагента |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Инженер/Компания | Удаленное кол-во, кг |  |  | Причина для удаления./ Что было сделано с извлеченным хладагентом |  |
| Испытания на утечку |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Инженер/Компания | Результаты испытаний (включая местонахождение и причину обнаруженных утечек) |  |  | Требуемые контрольные меры |  |
| Контрольные меры |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Инженер/Компания | В отношении испытаний от |  |  | Выполненные действия |  |
| Доставленный на судно или вывезенный с судна хладагент |  |  |  |  |  |
| Дата | Компания | Кол-во |  |  | Замечания |