Спецификация

Типовая процедура выявления опасных факторов (HAZID) для офиса

BL_SPC-OFF-07-1301-002

Содержание

1	ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ HAZID – Общие положения	3

1.1	Что такое выявление опасных факторов (HAZID)?	3

1.2	Слова-указатели	4

1.3	Матрица оценки рисков	6

2	HAZID для данного проекта	8

2.1	Область применения	8

2.2	Команда по оценке риска	8

2.3	Обязанности	9

2.4	Аббревиатуры выявления опасных факторов (HAZID)	9

2.5	Справочные документы	10

2.6	Вопросы по листу статуса Заказчика	11

Выявление опасных факторов (HAZID) – Общие положения

Что такое выявление опасных факторов (HAZID)?

Выявление опасных факторов (HAZID) представляет собой методику раннего и систематического распознования потенциальных опасностей и угроз.

Методологию выявления опасных факторов (HAZID) следует применять на самой ранней стадии реализации новых работ.  Она позволит выявить и оценить важнейшие угрозы в области ОТОСБ, обеспечивая существенный вклад в решения по разработке проектов. Это должно привести к выбору более безопасных и экономически эффективных вариантов эксплуатации.

Выявления опасных факторов (HAZID) – это:

- средство выявления и описания производственных опасностей и угроз в области ОТОСБ на максимально ранней стадии развития;

- Одно или ряд совещаний с привлечением многопрофильной команды опытных профессионалов, на которых используется структурированный метод, основанный на обсуждении контрольного перечня потенциальных проблем в области ОТОСБ, с целью оценки применения потенциальных опасностей;

- Процесс быстрого выявления и описания опасностей.

Во время проведения выявления опасных факторов (HAZID)   выявляются и оцениваются несколько опасностей вместе с возможными решениями для смягчения выявленных рисков.

К данному процессу привлекаются представители нескольких отделов:

- Коммерческого отдела

- Отдела эксплуатации

- ОТОСБ и КК

- Отдела по работе с персоналом

- Финансового отдела

Ключ к успешному проведению выявления опасных факторов (HAZID) состоит в правильной комбинации специального опыта работы.  Важно, чтобы детальная информация была получена через глубокие знания конкретных обстоятельств.  Сюда, среди прочего, относится детальная информация о погрузке груза и о выгрузке груза, планировании рейса и т. п.

Слова-указатели

Нижеприведенный процесс используется для определения возможных опасностей и для проведения мозгового штурма с целью выявления угроз и причин, которые могут лежать в основе таких опасных факторов.

Выбрать область, раздел и категорию, обсудить и согласовать

ВЫЯВИТЬ

СЛОВО-УКАЗАТЕЛЬ

ОПАСНОСТЬ (ВОЗМОЖНА ИЛИ ВЕРОЯТНА?)

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

(УГРОЗЫ И ПРИЧИНЫ?)

НЕТ

ДА

МЕРЫ КОНТРОЛЯ (какие меры

защиты или контроля требуются

для предотвращения или

контроля последствий?)

Используемые слова-указатели:

| Местоположение Данные о порте Течение Глубина Позиция / Состояние причала Экстремальная жара/холод Язык общения | Прочие установки Трубопроводы Выброс углеводородов Пожар и взрыв Схема расстановки якорей |
| --- | --- |
| Потеря остойчивости / плавучести Конструктивные повреждения Столкновение Затопление Неисправность якоря Отказ ДП Неисправность швартовых Экстремальная погода Проблема с балластировкой Контроль веса | Падающие предметы Падающие предметы Раскачивающиеся грузы Человеческий фактор Механические поломки Выход оборудования из строя Перегруз |
| Опасные работы Водолазные работы Отказ системы жизнеобеспечения Строительные работы Работа на подвесной площадке Проверка давления Ионизирующее излучение Токсичные материалы Огневые работы Работа на высоте Работы за бортом судна Сверхурочные работы Операции по перемещению персонала SIMOPS (одновременно выполняемые операции) | Конструктивные поломки Коррозия Усталость Экстремальная погода Экстремальная загрузка Краны Первичные структуры Вторичные структуры Грузоподъемность Сертификация Износ Поломка оборудования Экстремальная загрузка |
| Ситуации, не связанные с углеводородами Газовые баллоны Покраска Топливо Пожары в камбузе Пожары в надстройке Пожары, вызванные электрическим оборудованием | Влияние на судоходство Радар / ARPA Резервное судно Плотнсть движения судов Судоходные пути Процедуры оффшорных установок Уязвимость структур Опасности, связанные с проходящим судном Дрейфующее судно |
| Влияние на окружающую среду Особые местные требования Сбор мусора Обрастание подводной части судна морскими организмами Требования к дезинфекции | Воздействие на здоровье H2S Опасные грузы / материалы Тропические болезни |

Матрица оценки рисков

Риски, связанные с каждой из установленных опасностей, проходят оценку и оцениваются  с использованием приведенной ниже матрицы оценки риска компании.

Эта матрица оценки риска играет руководящую роль в определении уровня риска исходя из уровня вероятности (или вероятности возникновения), приведенного в столбцах А–Е матрицы, а также из уровня тяжести риска (насколько серьезным может быть воздействие), приведенного в строках 0–5 матрицы.

(Примечание: указанные в матрице значения в отношении ущерба не равны издержкам в результате травм.)

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люди | Окружающая среда | Активы | Репутация | График | A | B | C | D | E |
|  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере оффшорной индустрии (ни на берегу, ни в море) | Редкие сведения в сфере оффшорной индустрии (ни на берегу, ни в море) | Происшествие имело место в Компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере оффшорной индустрии (ни на берегу, ни в море) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года (на берегу или в море) | Происходило в Компании неоднократно в прошлом году (на берегу или в море) |
|  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень Вероятно |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 500 евро | Незначительное негативное воздействие | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <5000 евро | Несущественное негативное воздействие | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 3 | Травма, ведущая к потере трудоспособности или к частичной нетрудоспособности | Умеренное воздействие 10 литров – 1 баррель | Умеренное повреждение <50 000 евро | Умеренное негативное воздействие | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <500 000 евро | Значительное негативное воздействие | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >500 000 евро | Сильное негативное воздействие | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |

Определив уровень остаточного риска, примите указанные ниже меры:

НИЗКИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в зеленой зоне матрицы, считаются достаточно контролируемыми рисками. Дополнительные меры контроля не требуются. Необходим мониторинг регулярного применения мер контроля.

СРЕДНИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в желтой зоне матрицы, требуют принятия обязательных мер по снижению уровня риска перед началом выполнения работ. Если это недостижимо, то следует проинформировать капитана.

ВЫСОКИЙ РИСК

При наличии опасных факторов с уровнем риска в красной зоне приступать к выполнению задания запрещено, и требуется уведомить капитана. Если снижение уровня риска не представляется возможным даже при наличии неограниченных ресурсов, запрет на выполнение работ должен оставаться в силе до тех пор, пока не будет найден более безопасный способ выполнения задания.

Выявление опасных факторов (HAZID) для данного проекта

Настоящая процедура выявления опасных фактров (HAZID) была разработана в результате проведенной «охоты на опасные факторы» в ниже упомянутом офисе, на складе и мастерской берегового базирования. Данный отчет включает описание результатов «охоты на опасные факторы» и последующую оценку, выполненную для ??

Наименование компании	: ??

Адрес		: ??

Почтовый индекс/Юридический адрес	: ??

Телефон	: ??

Менеджер офиса		: ??

Контактное лицо		: ??

Область применения

Предметом настоящего отчета являются офисная среда и складские помещения, относящиеся к офису.

В данном случае штат делится на три категории:

- Категория 1 – офисный персонал (сотрудники, находящиеся в офисе в ??)

- Категория 2 – офисный персонал, совершающий поездки (сотрудники, находящиеся в офисе в ??, а также те, которые должны ездить на другие объекты и проекты)

- Категория 3 – офисный персонал, осуществляющий посещение судна (сотрудники, находящиеся в офисе в ??, а также те, которые должны ездить на другие объекты и проекты и совершать частые посещения судов)

Команда по оценке риска

| Ф.И.О. | Должность | Компания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ?? |  |
|  |  | ?? |  |
|  |  | ?? |  |
|  |  | ?? |  |

Обязанности

Менеджер офиса/старший администратор офиса подотчетен за обеспечение применения процедуры распознавания опасностей и следования ей всеми лицами, участвующими в проекте.

Инспектор по превентивным мерам отвечает за назначение мероприятий и обеспечение их реализации.

Аббревиатуры HAZID

| Аббревиатуры | Определение |
| --- | --- |
| Кд | Кандела: единица международной системы для выражения количества освещения |
| FAC | Случай оказания первой помощи |
| HAZID (распознавание опасных факторов) | Определение опасных факторов |
| HRM | Начальник отдела по работе с персоналом |
| LWC | Случай временной потери трудоспособности |
| ГД | Генеральный Директор |
| MERP | План действий в экстренных медицинских ситуациях; будет разработан международной сервисной компанией по предоставлению экстренной помощи ISOS, когда глобальное количество членов компании на уровне проекта расширится за счет проектного состава.. |
| MTC | Случай оказания медицинской помощи |
| MО | Менеджер офиса |
| Тестирование PAT | Портативное тестирование электрооборудования: ежегодная проверка электроинструментов, таким как ручные дрели, шлифмашинки и пр. |
| PRO | Инспектор по превентивным мерам |
| RWC | Случай ограничения трудоспособности |
| ОТОСБ и КК | Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и контроль качества |
| WARD | Пожарный наблюдатель |

Справочные документы

- Местное трудовое законодательство: ??

- Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS) 18001

- SMS BOLLARD

Вопросы по листу статуса Заказчика

| ЛИСТ СТАТУСА ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УТОЧНЕНИЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данная редакция включает следующие пункты, которые будут уточнены |  |  |  |  |
| Наименование Контракта (Выявление опасных фвкторов HAZID): |  |  | ДОКУМЕНТ №: |  |
| РАЗДЕЛ | ОПИСАНИЕ ПУНКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УТОЧНЕНИЮ |  |  |  |
|  | Не применимо, только для внутреннего пользования |  |  |  |

| Заказчик: | Общий пример | Дата выявления опасных факторов (HAZID): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт №: | Отсутствует | Команда по выявлению опасных факторов (HAZID): | Ф.И.О. | Должность |
| Название проекта: | Общий пример процедуры OHSAS HAZID в офисе |  |  |  |

| № | Опасный фактор | Причина | Последствия | Первоначальный уровень риска | Меры по снижению риска / Меры защиты | Ответственный / Срок | Остаточный уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Соответствие нормам местного трудового законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не соблюдение местных правил охраны труда / трудового законодательства | не определены местные применимые нормативно-правовые акты | - больший риск в отношении ответственности компании - больше шансов получить предупреждения или штраф от местных органов власти |  | - изучить существующее местное трудовое законодательство. Сделать копию соответствующих норм, особенно в отношении охраны труда и здоровья. - в отсутствие установленных норм законодательства и правил, используйте «общепринятые стандарты» и опыт, а также SMS BOLLARD для справки. - все применимые местные законодательные акты должны быть перечислены в Плане взаимодействия |  |  |
| - Общие сведения об организации работы и рабочего места в офисе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Неправильное рабочее положение, связанное с несоответствующей мебелью и оборудованием | - недостаточное количество офисной мебели и недостаточная регулируемость письменных столов и стульев - отсутствие инструкций по применению | - профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональной перегрузки (RSI) - профессиональные заболевания - невыход на работу |  | - цикл консультаций от специалиста по охране труда для обеспечения соответствия и регулируемости офисных стульей и столов по размерам сотрудника / подгонка по росту сотрудника - рассмотрите возможность ежегодной проверки - информация в SharePoint |  |  |
| 2.2 | Несоответствующее использование надлежащего офисного оборудования и мебели | - отсутствие инструкций по применению (незнание/ непонимание) | - профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональной перегрузки (RSI) - профессиональные заболевания |  | - цикл консультаций специалистом по охране труда / обучения всего персонала - информирование / обучение новых сотрудников - информация в SharePoint |  |  |
| 2.3 | Принтеры и копировальные машины | - выброс тепла, газов и пыли - производство шума | - негативное влияние на здоровье персонала - шумное рабочее место |  | когда ежемесячный объем выработки составляет более 5000 копий формата A4, принтеры / копировальные машины должны располагаться в отдельной комнате (либо применить стандарт по местным нормативам) |  |  |
| 2.4. | Недостаточно места на одного сотрудника | Слишком маленькая площадь (м2) на одного сотрудника | Невыход на работу |  | - цикл консультаций специалиста OHSAS / оценка имеющейся общей площади на основе здравого смысла |  |  |
| 2.5 | Недостаточная освещенность и дневное освещение | Плохое освещение, и отсутствие (мало) дневного света | Повреждение органов зрения |  | - Достаточное проникновение дневного света. - люминесцентные лампы достаточной мощности (использовать стандарт мощности в Кд из применимых правил охраны труда) - использование солнечных экранов, при необходимости |  |  |
| 2.6 | Долгая работа, связанная с экраном компьютера / компьютерная работа | большое количество часов работы с компьютером подряд | - ухудшение зрения - утомление, невыход на работу - профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональной перегрузки (RSI) |  | - предложить достаточную вариативность и гибкость - консультация специалиста по охране труда (следование консультации) - План безопасности и охраны труда |  |  |
| 2.7 | Неправильное рабочее положение применительно к использованию ноутбука | - Нет понимания опасных факторов - отсутствие док-станций, отдельных экранов и клавиатур | - ухудшение зрения - утомление, невыход на работу - профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональной перегрузки (RSI) |  | - консультация специалиста по охране труда (следование консультации) наличие отдельных клавиатур, экранов или запасных настольных компьютеров |  |  |
| 2.8 | Слишком теплая или холодная рабочая среда | - плохая регулировка температуры - Не работает кондиционер - Не работает отопление | - более низкий уровень общего благополучия - меньшая производительность труда |  | - проверить необходимость, наличие и исправность отопления и кондиционирования воздуха |  |  |
| 2.9 | Плохое качество воздуха в помещениях | - Фильтры кондиционера не очищаются / не заменяются регулярно. - недостаточно увлажнение кондиционером - недостаточная регенерация воздуха - происходит только рециркуляция | - синдром болезненной атмосферы в здании / высокий уровень невыходов на работу |  | - замена фильтров в соответствии с инструкциями изготовителя и с учетом местных условий - выполнение обслуживания кондиционеров через интервалы в соответствии с рекомендациями производителя |  |  |
| 2.10 | Пыль и грязь | Ненадлежащее поддержание чистоты и порядка | - более низкий уровень общего благополучия - пневмокониоз - потенциальная возможность инфекций |  | - организовать регулярное поддержание чистоты и порядка собственным персоналом или силами субподрядчика |  |  |
| 2.11 | Перегрузка розеток и эл.сетей | Недостаточная информированность и неконтролируемое использование удлинителей и разветвителей розетки | Смертельные случаи, значительный ущерб активам из-за пожара |  | - в ходе ежегодных проверок рабочих мест уделить внимание также силовым кабелям офисного оборудования |  |  |
| 2.12 | Спотыкание и поскальживание | Отсутствие места для хранения, протяженные кабели | Травмы, заболевания, невыход на работу |  | Протяженные кабели должны быть уложены в кабель-каналы |  |  |
| 2.13 | Нечистые санитарные помещения | - Ненадлежащее поддержание чистоты и порядка | - более низкий уровень общего благополучия - потенциальная возможность инфекций |  | - предоставление санитарных помещений надлежащего состояния, с произведением уборки дважды в день / организовать регулярное поддержание чистоты и порядка собственным персоналом или силами субподрядчика - проверочный лист по гигиене |  |  |
| 2.14 | Питьевая вода заражена и загрязнена | - Поставки низкого качества от местного поставщика - бактерия легионелла и проч. | - более низкий уровень общего благополучия - потенциальная возможность инфекций и заболеваний |  | - организовать наличие надежной бутилированной питьевой воды |  |  |
| - Политика в отношении безопасности, охраны здоровья, благополучия и отсутствия на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Непонятна ситуация по невыходу на работу в связи с болезнью | - Нет правил доклада персонала о болезни. - Нет последующего контроля | - более высокий уровень неявки на работу - нет единообразного способа обработки и регистрации невыхода на работу |  | - такая процедура должна быть включена в локальную памятку сотрудника и доведена до сведения персонала - Содержание локальной памятки сотрудника должно быть утверждено Региональным менеджером по персоналу |  |  |
| 3.2 | Отсутствие контактного лица для вопросов безопасности, здоровья и благополучия | Отсутствие инспектора по превентивным действиям | - должным образом не ведется работа с угрозами для трудовой гигиены и охраны здоровья |  | - назначить официального инспектора по превентивным действиям и сообщить всем сотрудникам о функции этого лица. |  |  |
| 3,3 | Нет эффективного доступа к (внешней) службе безопасности, здравоохранения и социального обеспечения | Не все сотрудники осведомлены об организации медицинского обеспечения Компании | Задерживается помощь на раннем этапе для сотрудников с развивающимися профессиональными проблемами со здоровьем |  | - информация о докторе компании должны быть указаны в памятке сотрудника. Распространить информацию по электронной почте всем сотрудникам |  |  |
| 3.4 | Плохое здоровье сотрудников | Отсутствие медицинских осмотров | Невыход на работу |  | - местный стандарт по периодическим медицинским осмотрам должен быть определен в локальной памятке сотрудника - сотрудники должны быть осведомлены о ресурсах компании, включая периодические медицинские осмотры, предлагаемые через организацию по медицинскому обеспечению, а также раздел в памятке сотрудника. |  |  |
| 3.5 | Никто не чувствует ответственность за определенные задачи / задачи не выполняются | Отсутствуют должностные инструкции. | - отрицательное влияние на мотивацию - отсутствие ясности в отношении функций и обязанностей |  | - обеспечить наличие должностных инструкций для всего персонала наземного базирования. |  |  |
| 3.6 | Новые сотрудники ощущают неудобство | Отсутствие программы ознакомления и введения в курс дела для новичков | - низкая мотивация - медленнее достигается полная производительность в работе - негативное влияние на ротацию кадров |  | - должна быть внедрена и контролироваться офисная программа введения в курс дела, включая документальное оформление ответственным служащим из отдела по работе с персоналом |  |  |
| - Пожарная сигнализация и противопожарное оборудование / аптечки / АВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отсутствие оповещения о пожаре в случае пожара | - отсутствуют или не работают пожарные извещатели - не установлены ручные извещатели | - позднее обнаружение - больше возможностей для распространения пожара |  | - установить и проверить силами утвержденной компании пожарные извещатели и кнопки пожарной сигнализации (при применении местных норм, в соответствии с местным законодательством) - ежегодно проверять систему обнаружения пожара и сигнализации |  |  |
| 4.2 | Отсутствует надлежащее тушение возникшего пожара | Неисправная работа пожарного оборудования (рукава, спринклерные установки, огнетушители на порошке и на пене) | - больше возможностей для распространения пожара |  | - установка и ежегодная проверка противопожарного оборудования (при применении местных норм, в соответствии с местным законодательством) |  |  |
| 4.3 | Отсутствует / недостаточно надлежащего материала для оказания первой помощи | Нет на месте аптечек первой помощи | - задержка оказания первой помощи |  | - обеспечить наличие в офисном здании запечатанных аптечек первой помощи (количество и содержимое в соответствии с местным трудовым законодательством), пронумерованных и размещенных в соответствии с планом обеспечения безопасности - регулярно (как минимум ежегодно) проверять аптечки - принять решение о более частой проверки печатей / наличия |  |  |
| 4.4 | Сердечная недостаточность (фибрилляция) | - отсутствует АВД | - Смертельный исход - Случай временной потери трудоспособности - затраты на страхование |  | - установить АВД - обслуживание / замену производить в соответствии с требованиями изготовителя - обучение использованию АВД для оказания первой помощи ответственных за безопасность на этаже |  |  |
| - Внутрикорпоративные экстренные службы / готовность к чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - отсутствуют / недоступны пути эвакуации, неясность в отношении аварийного оборудования | нет плана обеспечения безопасности | - ненадлежащее реагирование в чрезвычайных ситуациях - ответственность компании |  | - необходимо составить План безопасности (в соответствии с местными правилами) - распространить / разместить План безопасности в соответствующих местах в здании - в случае изменений обновить План безопасности |  |  |
| 5.2 | Пропавшие без вести | нет точки сбора (в соответствии с Планом безопасности) | Хаос в кризисной ситуации |  | Обозначить точку сбора в соответствии с Планом безопасности |  |  |
| 5.3 | Сотрудники офиса и посетители оказались заблокированы | - не определены пути эвакуации - отсутствует указатель / маркировка путей эвакуации | - жертвы или худшие последствия |  | - установить маршруты эвакуации и аварийные выходы, содержать из в порядке и должным образом маркированными (см. также Планы безопасности) - Информационные карточки, содержащие вводную информацию для экстренных случаев, должны быть напечатаны и выданы посетителям (Рассмотреть в зависимости от размера офиса) |  |  |
| 5.4 | Отсутствуют организованные меры реагирования на чрезвычайные ситуации | - не назначены пожарные наблюдатели - не назначены внутрикорпоративные ответственные за безопасность | Отсутствие действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации |  | - Назначить согласованное количество ответственных в офисе (2 на этаже) - Назначить согласованное количество инспекторов по превентивным действиям в офисе (1 на офис) |  |  |
| 5.5 | Отсутствие адекватной первой помощи в случае необходимости | - не обучены лица по оказанию первой помощи (либо не установлено присутствие обученных лиц по оказанию первой помощи) | Отсутствие или ограниченное реагирование в случае травмы |  | Необходимо обучить двоих ответственных лиц оказанию первой помощи (количество должно соответствовать местному законодательству) |  |  |
| 5.6 | Хаос в случае распространения огня | Нет Плана реагирования в случае чрезвычайной ситуации | - отсутствуют надлежащие ответные действия в случае чрезвычайной ситуации - нет контактных данных местного пожарного отделения и скорой помощи |  | - разработать план реагирования на чрезвычайные ситуации со всеми соответствующими контактными данными - организовывать учения по эвакуации на регулярной основе. Рекомендуется проведение одного учения по эвакуации в год. - На учениях, в частности, следует обращать внимание на обмен информацией в случае чрезвычайной ситуации. - ежегодные учения в офисе необходимо проводить под ответственностью старшего руководства офиса (Раздел 11 SMS BOLLARD) - оценка учений должна быть сделана всеми участниками. |  |  |
| 5.7 | Несвоевременная доставка пострадавших в больницу | Отсутствует подготовленный План действий в экстренных медицинских ситуациях (MERP / ISOS) | - используется не все возможности для лечения → увеличивается возможность получения травмы |  | - обеспечить наличие Плана действий в экстренных медицинских ситуациях - проверка связи в случае чрезвычайной ситуации (с участием ISOS) - проверить местные аварийные устройства |  |  |
| 5.8 | Пропавшие без вести посетители / подрядчики | Нет учетности посетителей и подрядчиков | Посетители не осведомлены о том, как реагировать в чрезвычайной ситуации |  | - обеспечить наглядность и полную ясность процедур при чрезвычайных ситуациях с тем, чтобы посетители могли следовать им в случае возникновения чрезвычайной ситуации - донести до сотрудников офиса, что каждый сотрудник несет ответственность за безопасность своих посетителей, подтвердить это в локальной памятке сотрудника |  |  |
| - Опасные вещества / хранение чистящих средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - токсичные испарения - эффект катализатора огня | Опасные вещества не размещаются в безопасном месте для хранения | - пары, воспламеняемость, риск, серьезная травма - повышенный риск для пожарников |  | Выделить специальное хранилище: - противопожарная защита, вентиляция, помещения - перечень с ограниченным выбором поставляемых химреагентов - обеспечить наличие паспортов безопасности материала (Раздел 9 SMS BOLLARD) - разработать процедуру складского хранения и надлежащее разделение химреагентов - при необходимости, также отметить данное хранение в планах безопасности и плане реагирования на чрезвычайные ситуации (ERP) |  |  |
| - Процедуры распознавания опасных факторов, специально разработанные для конкретных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Перерывы на обед в негигиенических условиях | Незнание общих стандартов системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (OHSAS) | - более низкий уровень общего благополучия - возможность получить штрафы от местных органов власти |  | Столовая для персонала, занятого на складе и в мастерской |  |  |
| 7.2 | Взрыв | Пример: газовые баллоны для обогрева здания, | И проч. |  | И проч. |  |  |
| 7.3 | Распознавание опасных факторов в связи с примыкающими сооружениями / компаниями / цехами / складскими помещениями | И проч. | И проч. |  | И проч. |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Тропические болезни | Москиты, вирусы, бактерии | Малярия и другие заболевания |  | - (Малярия) Оценка риска (может быть предоставлена ISOS) - План предотвращения малярии - Тест-система для малярии - защитная одежда, экраны, инсектициды |  |  |
| 7.6 | Обрушение здания | Землетрясение | Погребенные под завалами люди |  |  |  |  |
| - Психологическая нагрузка и политика против притеснений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Психологическая нагрузка | Стресс в результате сексуальных домогательств, дискриминации, агрессии и насилия, притеснения, давления, рабочей нагрузки, запугивания | - невыход на работу - ротация персонала |  | - назначить конфиденциального советника - объявить об уже назначенном советнике - обсудить во время оценки Раздела 01 + 02 SMS BOLLARD |  |  |
| 8.2 | - все виды притеснений | - незнание политики компании - незнание, куда обратиться за помощью | - невыход на работу - ротация персонала |  | - назначенный конфиденциальный советник по борьбе с притеснениями должен быть известен сотрудникам - обсудить в ходе оценки Разделы 01 + 02 SMS BOLLARD |  |  |
| 8.3 | Стресс | Стресс из-за нагрузки, сверхурочных и долгих часов работы. | Ухудшение здоровья, невыход на работу |  | - уменьшить чрезмерную сверхурочную работу путем реорганизации работы: принимать решение относительно приоритетов и распределения задач - обсудить в ходе оценки Разделы 01 + 02 SMS BOLLARD |  |  |
| 8.4 | Усталость | Стресс из-за нагрузки, сверхурочных и долгих часов работы. | Ухудшение здоровья, невыход на работу |  | - уменьшить чрезмерную сверхурочную работу путем реорганизации работы: принимать решение относительно приоритетов и распределения задач - обсудить в ходе оценки Разделы 01 + 02 SMS BOLLARD |  |  |
| - Риски безопасности. Офис, мастерские, склад и выездные сотрудники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Похищение сотрудников (в офисе, в пути, на площадке и на борту судна) | - низкий уровень безопасности в сочетании с уровнем бедности и защиты со стороны местных органов власти | - угрожающая жизни опасность для персонала - затраты на выкуп |  | - анализ рисков безопасности предоставляемый менеджером безопасности Группы - Консолидированный реестр рисков Компании должен быть проверен и обновлен руководителем безопасности Группы (Раздел 11 SMS BOLLARD) |  |  |
| 9.2 | Незаконное проникновение на территорию Компании с целью кражи | - низкий уровень безопасности в сочетании с уровнем бедности и защиты со стороны местных органов власти | - похищенное офисное оборудование - кража конфиденциальных данных Компании (на бумажном и электронном носителе) |  | Руководитель безопасности Группы должен обеспечить выполнение проверок безопасности и составление плана обеспечения безопасности - Реализация плана обеспечения безопасности должна контролироваться местным топ-менеджментом: - Охрана - Проверки биографических данных по сотрудникам - Система защиты и сигнализации о вторжениях со взломом - Пути эвакуации в аэропорт для иностранных специалистов - Ограждения, замки и т. д. - Правила порядка на рабочем столе выполнение плана, связанного с анализом рисков безопасности, контролируемого менеджером контракта или другим назначенным менеджером |  |  |
| - мастерская |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Неправильное отношение к работе | - недостаточные размеры производственного стенда - отсутствие инструкций по применению | - профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональной перегрузки (RSI) - профессиональные заболевания - невыход на работу |  | - цикл консультаций специалистом по охране труда для обеспечения надлежащих размеров верстака, тисков и пр. - Рассмотреть возможность ежегодных проверок - информация в SharePoint |  |  |
| 10.2 | Недостаточная освещенность и дневное освещение | Плохое освещение, и отсутствие (мало) дневного света | - повреждение органов зрения - повышенный риск несчастных случаев |  | - Достаточное проникновение дневного света. - люминесцентные лампы достаточной мощности (использовать стандарт мощности в Кд из применимых правил охраны труда) - использование солнечных экранов, при необходимости |  |  |
| 10.3 | Плохое качество воздуха в помещениях и токсичные пары от сварки | - фильтры кондиционера не очищаются / не заменяются регулярно. - недостаточно увлажнение кондиционером - недостаточная регенерация воздуха - происходит только рециркуляция отсутствие вытяжного колпака | Профессиональные заболевания |  | - замена фильтров в соответствии с инструкциями изготовителя и с учетом местных условий - выполнение обслуживания кондиционеров через интервалы в соответствии с рекомендациями производителя |  |  |
| 10.4 | Пыль и грязь | - Ненадлежащее поддержание чистоты и порядка - отсутствие вытяжного колпака | - более низкий уровень общего благополучия - пневмокониоз - потенциальная возможность инфекций |  | - организовать регулярное поддержание чистоты и порядка собственным персоналом или силами субподрядчика - использование надлежащих СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ Матрица SMS BOLLARD /Гл.9 |  |  |
| 10.5 | Травмы глаз и конечностей | Нет защиты от вращающегося оборудования (сверильный станок, токарный станок, электропилы и шлифмашинки) | - травмы конечностей, глаз и проч. - травмы с потерей трудоспособности - (частичная / постоянная потеря трудоспособности) - требования против компании о компенсационных выплатах |  | - защитные экраны на вращающемся оборудовании - ежегодные испытания и проверка всего оборудования и инструментов (обеспечить соответствие местным нормам трудового законодательства) - использовать СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ в Гл. 9 SMS BOLLARD |  |  |
| 10.6 | поражение электрическим током | - поврежденные силовые кабели и износ электроинструмента | - поражение электрическим током - смертельные несчастные случаи - травмы с потерей трудоспособности - (частичная / постоянная потеря трудоспособности) - требования против компании о компенсационных выплатах |  | - ежегодные испытания и проверка всего электрооборудования (ежегодные PAT-тесты компетентным лицом или субподрядчиком, с использованием специального набора) - использовать СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ в Гл. 9 SMS BOLLARD 9 - инструменты должны соответствовать техническим требованиям SMS BOLLARD - рабочее место с надлежащими устойчивыми кабелями и розетками постоянного монтажа |  |  |
| 10.7 | Спотыкание и поскольжение | Отсутствие места для хранения, протяженные кабели | Травмы, заболевания, невыход на работу |  | - при обнаружении свободно тянущегося кабеля обеспечить его укладку в кабель-канал |  |  |
| 10.8 | Пожар | - горячие частицы от болгарки / шлифмашинки - жар от сварочных работ - короткое замыкание | - травмы, травмы с потерей трудоспособности и проч. - имущественные убытки |  | - обнаружение возгорания / пожарная сигнализация - ручные пожарные извещатели - противопожарное оборудование (например, спринклерные установки, пожарные рукава) - предотвращение пожара посредством техобслуживания оборудования и стабильной сети электропитания, введенной в эксплуатацию квалифицированным электриком |  |  |
| 10.9 | - взрывы | - возгорание баллонов с ацетиленом и кислородом - утечка из баллонов | - травмы, травмы с потерей трудоспособности и проч. - имущественные убытки |  | - хранить газовые баллоны вне мастерской (на открытом воздухе, под крышей, за запертой оградой) - не допускать падения баллонов, используя цепи или держатели (См. Раздел 09 SMS BOLLARD) |  |  |
| - Склад |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Недостаточная освещенность и дневное освещение | Плохое освещение, и отсутствие (мало) дневного света | Повреждение органов зрения |  | - достаточное проникновение дневного света. - люминесцентные лампы достаточной мощности (использовать стандарт мощности в Кд из применимых правил охраны труда) - использование солнечных экранов, при необходимости |  |  |
| 11.2 | Слишком теплая или холодная рабочая среда | - плохая регулировка температуры - не работает кондиционер - не работает отопление | - снижается уровень общего благополучия - меньшая производительность труда |  | - проверить необходимость, наличие и исправность отопления и кондиционирования воздуха |  |  |
| 11.3 | Плохое качество воздуха в помещениях | - выхлопные газы от фронтальных вилочных автопогрузчиков на дизельном топливе или сжиженном газе | - снижается уровень общего благополучия - больший риск для здоровья сотрудников склада |  | - замена фильтров в соответствии с инструкциями изготовителя и с учетом местных условий - выполнение обслуживания кондиционеров через интервалы в соответствии с рекомендациями производителя - в небольших закрытых складских помещениях предпочтение отдавать электропогрузчикам |  |  |
| 11.4 | Пыль и грязь | - ненадлежащее поддержание чистоты и порядка - отсутствует надлежащий укрепленный пол | - снижается уровень общего благополучия - пневмокониоз - потенциальная возможность инфекций |  | - организовать регулярное поддержание чистоты и порядка на проектных объектах собственным персоналом |  |  |
| 11.5 | - Падающие предметы - переворачивающиеся полки и стеллажи | - стеллажи неправильно собраны и закреплены - не установлены безопасные рабочие пределы нагрузки | - травмы, травмы с потерей трудоспособности и проч. - имущественные убытки |  | - стеллаж и полки должны быть снабжены отметками или стикерами с указанием максимальной укладки - тяжелые запчасти (механизмы) предпочтительно должны храниться на уровне земли |  |  |
| 11.6 | Несчастные случаи с участием автопогрузчика | - неумелый водитель - неисправное оборудование автопогрузчика | - травмы, травмы с потерей трудоспособности и проч. - имущественные убытки |  | - автопогрузчиком должны управлять только квалифицированные водители - предоставить письменное подтверждение соответствующей подготовки согласно применимому трудовому законодательству - как минимум ежегодная проверка технического обслуживания признанным техническим специалистом в соответствии с действующим трудовым законодательством |  |  |
| 11.7 | Взрыв аккумуляторной батареи | Возможное проявление газа H2 во время заправки батарей | - травмы, травмы с потерей трудоспособности и проч. - имущественные убытки |  | - для заправки батарей выделить отдельный хорошо проветриваемый участок - выделенные участок отметить знаками о запрете курения - обеспечить проверку и обслуживание погрузчика и зарядного оборудования не менее раза в год признанным лицом или субподрядчиком |  |  |